Załącznik nr 3 do wzoru umowy

HARMONOGRAM KONSERWACJI

SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTU

HALI SPORTOWEJ CZĘSTOCHOWA PRZY UL. ŻUŻLOWEJ 4 W CZĘSTOCHOWIE

ZA OKRES STYCZEŃ 2018 R. – GRUDZIEŃ 2018 R.

|  | STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System sygnalizacji pożaru (SAP) ESSER | R |  |  | K |  |  | K |  |  | K |  |  |
| Instalacja systemu zasysającego STRATOS | R |  |  | K |  |  | K |  |  | K |  |  |
| System wizualizacji |  | K |  |  | K |  |  | K |  |  | K |  |
| System sterowania klapami pożarowymi odcinającymi | R |  |  | K |  |  | K |  |  | K |  |  |
| Instalacja sterowania drzwiami ewakuacyjnymi | R |  |  | K |  |  | K |  |  | K |  |  |
| Instalacja oddymiania i wentylacji oddymiającej, | R |  |  | K |  |  | K |  |  | K |  |  |
| Dźwiękowy systemu ostrzegawczego (DSO) |  |  | P |  |  |  |  |  | P |  |  |  |
| System sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu ARITECH MASTER |  | K |  |  | K |  |  | K |  |  |  |  |
| Oświetlenie awaryjne (OA) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | R |

Zakres oraz częstotliwość konserwacji – zgodnie z umową oraz wytycznymi określonymi dla poszczególnych systemów w dokumentacji

M – miesięczny

K – kwartalny

P – półroczny

R – roczny